北京古北水镇旅游有限公司八旗会馆中央空调主机更换项目询价单

一、项目概况
    北京古北水镇旅游有限公司计划对景区内八旗会馆机房的2台中央空调机组进行更换。现有机组将拆除，并更换为1台与原设备参数接近的维克牌涡旋式水（地）源热泵机组（型号：VHXW03024）。施工内容包括旧机组的拆除及按指定地点存放、新机组的安装、配套管道及控制系统连接，并协助办理压力容器的注册登记手续，确保设备更换符合《特种设备安全法》相关要求。

  - 二、工作内容清单

| 新安装的中央空调 |  |
| --- | --- |
| 品牌型号 | 维克牌涡旋式水(地)源热泵机组VHXW03024 |
| 参数 | VHXW03024 |
| 数量 | 1台 |
| 需拆除的中央空调机组 |  |
| 品牌 | 永源热泵YSS(R)系列冷水（热泵）机组 |
| 参数 | YSSR-150AG |
| 数量 | 2台 |
| 备注： 1、需拆除的中央空调机组需按照要求放置到指定地点。 2、涉及到管道连接、控制系统连接均由施工方负责。 3、施工方需协助办理压力容器注册登记手续。 |  |

三、项目预算

项目预算最高限价为9万元。

四、时间安排

安装周期为15天。

五、安全要求

现场设置警示标志，防止无关人员进入现场，作业期间佩戴手套、安全帽等防护用具，涉及动火作业必须按照属地政府及景区要求进行报备、防护、施工，作业后对现场环境进行恢复。

六、质保及付款

本工程质保周期为两年，以竣工验收通过完成日期为起始时间，质保期内出现机组在使用过程中出现报警停机故障或质量问题，乙方应在4小时内响应到场解决。

通过验收后10日内开具增值税专用发票，在合同履行期间，如遇增值税税率调整，不含税金额不变，含税总价随税率的变化而调整，具体以增值税专用发票为准。（增值税发票必须为100%明细发票），发票开具60日内支付合同总价的95%，质保期结束后支付合同总价5%。
七、报名单位资质要求

1.参与单位注册资金不低于50万元；

2.提供至少一个2022年以后实施与本项目相关且同等规模以上业绩；

3.需要具备中国设备维修安全企业能力等级证书制冷空调A类II级或以上证书。

- 八、报价单：

| 新安装的中央空调 |  | 综合单价（含税） | 总价（含税） | 税率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品牌型号 | 维克牌涡旋式水(地)源热泵机组VHXW03024 |  |  |  |
| 参数 | VHXW03024 |  |  |  |
| 数量 | 1台 |  |  |  |
| 需拆除的中央空调机组 |  |  |  |  |
| 品牌 | 永源热泵YSS(R)系列冷水（热泵）机组 |  |  |  |
| 参数 | YSSR-150AG |  |  |  |
| 数量 | 2台 |  |  |  |
| 备注： 1、此表中只列举主要材料，未列明辅材由施工方提供； 2、报价说明：以上报价含税（增值税专用发票）、含运费、含安装费、装卸费等一切费用，如有特殊情况请备注说明； 3、报名邮箱：ptbz@wtown.com；报名主题注明“八旗会馆中央空调主机更换项目”，我司将以邮件的形式将询价函发送至贵司； 4、报价为一次性报价，最低价成交原则；（注：如最低报价出现两家或多家一致，处理方式：①由询价小组组织两轮或多轮报价，直至产生唯一最低价；②由询价小组结合项目情况综合评估后确定成交单位；③具体处理方式由询价小组根据项目实际进行选择。） 5、报价发送快递：报价填写税率及含税总价，另邮寄资质证明文件和营业执照复印件，盖章后以纸质文件形式发送至我司指定地址； 6、邮寄地址：北京市密云区古北口镇北京古北水镇旅游有限公司 收件人：郝加峰（配套） 手机号码: 15201225977；（注意：快递信息注明xx报价函） 7、本询价函接收截止时间为2026年3月14日16:00，逾期报价作无效处理； 8、如有疑问可联系：郝先生15201225977、马先生18811683272。 |  |  |  |  |

报价单位：

报价日期：